## ORÇAMENTO
SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade
Relatório do Orçamento - Sintético
Setor | : | SUTER - Subsecretaria de Terminais |  |  |  | Valores expressos em Reais (R$)
Ano | : | 2024 |  |  |  | Data revisão de orçamento: 11/02/2025
Orçamento | : | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA ESTRUTURAL
Versão | : | 1 - Versão inicial
Extensão | : | 1,000 Un |  |  |  | Data base: SINAPI MAIO 2024
Tabela de origem | : | SINAPI - MAIO_2024 / SICRO - ABRIL_2024 / ORSE_2024 - DESONERADO
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
1.1 | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | 25.64% | m² | 4397.01
1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 25.64% | m² | 650
TOTAL DO GRUPO:
02 - CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
2.1 | CPU 01 | Implantação de Canteiro de Obras (Metodologia Novo SICRO) | 25.64% | Unid. | 1
2.2 | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 25.64% | Unid. | 1
2.3 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 25.64% | m² | 7.04
TOTAL DO GRUPO:
03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
3.1 | P9819 | Engenheiro supervisor | 25.64% | mês | 7.5
3.2 | P9875 | Encarregado de turma | 25.64% | mês | 16
3.3 | P9804 | Apontador | 25.64% | mês | 16
3.4 | 34345 | VIGIA DIURNO (HORISTA) | 25.64% | Hora | 3520
3.5 | 90766 | #REF! | 25.64% | #REF! | 3520
TOTAL DO GRUPO:
04 - TERRAPLENAGEM | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
4.1 | 5501710 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT DE 50 M | 25.64% | m³ | 3750
4.2 | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | 25.64% | m³ | 880
4.3 | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | 25.64% | m2 | 4397.01
TOTAL DO GRUPO:
05 - DRENAGEM | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
5.1 | 2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | 25.64% | Un | 15
5.2 | 2003646 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | 25.64% | Un | 3
5.3 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | 25.64% | m³ | 200
5.4 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 25.64% | m³ | 100
5.5 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 25.64% | m | 15
5.6 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25.64% | m | 75
5.7 | 2003851 | Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação | 25.64% | m | 450
5.8 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | 25.64% | TKm | 50
5.9 | 2003347 | Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 | 25.64% | m | 145
5.10 | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 25.64% | m | 750
TOTAL DO GRUPO:
06 - RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS (5,00X3,00X2,70) | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
6.1 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | 25.64% | m³ | 100
6.2 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 25.64% | m³ | 20
6.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 25.64% | m² | 560
6.4 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 25.64% | Kg | 9500
6.5 | 1119528 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 25.64% | m³ | 120
6.6 | 1106128 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h | 25.64% | m³ | 120
6.7 | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM,REDE PLUVIAL/ESGOTO | 25.64% | Un | 1
6.8 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 25.64% | m³ | 72
6.9 | M0538 | Escada metálica tipo marinheiro para andaime | 25.64% | m | 5.4
6.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 25.64% | m² | 200
TOTAL DO GRUPO:
07 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
7.1 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25.64% | unid. | 12
7.2 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25.64% | unid. | 1
7.3 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25.64% | unid. | 2
7.4 | 04987/ORSE | Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo) 484, d=1 1/2", c/acabamento, ref: 01021500, Docol ou similar | 25.64% | unid. | 8
7.5 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 25.64% | unid. | 5
7.6 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25.64% | unid. | 13
7.7 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25.64% | unid. | 2
7.8 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25.64% | unid. | 4
7.9 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25.64% | unid. | 4
7.10 | 04988/ORSE | Torneira (bica) alta segurança (anti-vandalismo), passante 200-300mm, ref: 00359106, Docol ou similar | 25.64% | unid. | 8
7.11 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | 25.64% | unid. | 6
7.12 | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 25.64% | unid. | 7
7.13 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 25.64% | unid. | 6
7.14 | CPU 05 | ABRIGO PARA HIDRÔMETROS (5,00X1,00X1,10) - NÃO DESONERADO | 25.64% | unid. | 1
7.15 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 25.64% | m | 620
7.16 | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 25.64% | m | 75
7.17 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 25.64% | unid. | 11
7.18 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 25.64% | unid. | 5
7.19 | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 25.64% | unid. | 13
7.20 | 11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | 25.64% | unid. | 10
7.21 | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 25.64% | unid. | 10
7.22 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25.64% | unid. | 2
7.23 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25.64% | unid. | 10
7.24 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25.64% | unid. | 6
7.25 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 25.64% | m² | 25
7.26 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 25.64% | unid. | 20
7.27 | 2003646 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | 25.64% | unid. | 20
7.28 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | 25.64% | unid. | 2
7.29 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25.64% | m | 75
7.30 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25.64% | m | 95
7.31 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25.64% | m | 20
7.32 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25.64% | m | 75
7.33 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25.64% | m | 220
7.34 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | 25.64% | m³ | 40
7.35 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 25.64% | m³ | 20
TOTAL DO GRUPO:
08 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
8.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 25.64% | unid. | 6
8.2 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.64% | unid. | 2
8.3 | 2003642 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | 25.64% | unid. | 3
8.4 | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 25.64% | m | 95
8.5 | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 25.64% | m | 95
8.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | m | 200
8.7 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | m | 500
8.8 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.64% | m | 100
8.9 | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.64% | m | 6
8.10 | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.64% | m | 0.25
8.11 | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.64% | m | 25
8.12 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | 25.64% | m³ | 22
8.13 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 25.64% | m³ | 11
8.14 | 97904 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 25.64% | unid. | 1
8.15 | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM,REDE PLUVIAL/ESGOTO | 25.64% | Un | 1
8.16 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 25.64% | unid. | 2
8.17 | 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 25.64% | unid. | 1
8.18 | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 25.64% | unid. | 1
8.19 | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.64% | unid. | 1
8.20 | 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.64% | unid. | 1
8.21 | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.64% | unid. | 1
8.22 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 25.64% | unid. | 2
8.23 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 25.64% | unid. | 2
8.24 | 7107376 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | 25.64% | unid. | 1
8.25 | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 25.64% | unid. | 2
8.26 | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.64% | unid. | 1
TOTAL DO GRUPO:
09 - SPDA | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
9.1 | 11839 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | 25.64% | Un | 20
9.2 | 1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | 25.64% | Un | 20
9.3 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 25.64% | m | 402
9.4 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 25.64% | m | 300
9.5 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 25.64% | Un | 8
9.6 | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 25.64% | Un | 4
9.7 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 25.64% | Un | 8
9.8 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | 25.64% | m³ | 30
9.9 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 25.64% | m³ | 15
TOTAL DO GRUPO:
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
10.1 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | Un | 15
10.2 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | Un | 10
10.3 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | Un | 40
10.4 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | Un | 6
10.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | Un | 15
10.6 | 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - | 25.64% | Un | 10
10.7 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.64% | Un | 15
10.8 | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 25.64% | Un | 50
10.9 | CPU 06 | REFLETOR RETANGULAR LED BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25.64% | Un | 50
10.10 | 5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | 25.64% | Un | 2
10.11 | 100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 25.64% | Un | 2
10.12 | 42249 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | 25.64% | Un | 12
10.13 | 5915373 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m | 25.64% | T | 2
10.14 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | 25.64% | TKm | 15
10.15 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 25.64% | Un | 20
10.16 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 25.64% | m | 330
10.17 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | m | 460
10.18 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | m | 420
10.19 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | m | 400
10.20 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | m | 100
10.21 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25.64% | m | 520
10.22 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | m | 150
10.23 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | 25.64% | m³ | 35
10.24 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 25.64% | m³ | 18
TOTAL DO GRUPO:
11 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
11.1 | 97888 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 25.64% | unid. | 4
11.2 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 25.64% | unid. | 20
11.3 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 25.64% | unid. | 3
11.4 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | m | 55
11.5 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 25.64% | m | 120
11.6 | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 25.64% | m | 180
11.7 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | 25.64% | m³ | 30
11.8 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 25.64% | m³ | 15
TOTAL DO GRUPO:
12 - PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
12.1 | 4011520 | Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais | 25.64% | m³ | 451
12.2 | 408067 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | 25.64% | Kg | 5200
12.3 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (concreto) | 25.64% | tkm | 8000
12.4 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tela de aço) | 25.64% | tkm | 800
12.5 | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (pavimento de concreto e piso intertravado) | 25.64% | m³ | 72
12.6 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 25.64% | tkm | 65000
12.7 | 4011209 | Regularização do subleito | 25.64% | m² | 6500
12.8 | 92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | 25.64% | m² | 715
TOTAL DO GRUPO:
13 - FUNDAÇÕES (MÓDULO E COBERTURA) | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
13.1 | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 25.64% | m | 200
13.2 | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 25.64% | Kg | 520
13.3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 25.64% | Kg | 3500
13.4 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | 25.64% | Unid. | 60
13.5 | 3108013 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 25.64% | m2 | 650
13.6 | 1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 25.64% | m3 | 60
13.7 | 1119528 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 25.64% | m3 | 40
13.8 | 1106128 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h | 25.64% | m3 | 100
13.9 | 5914569 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | 25.64% | TKm | 6500
13.10 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 25.64% | m3 | 150
13.11 | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | 25.64% | m | 650
13.12 | CP-293 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.64% | UN | 1
TOTAL DO GRUPO: | [7 empty] | 0
14 - ESTRUTURAS | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
14.1 | 3108013 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 25.64% | m² | 250
14.2 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | 25.64% | m² | 300
14.3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 25.64% | kg | 1200
14.4 | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 25.64% | kg | 35
14.5 | 1119528 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 25.64% | m³ | 50
14.6 | 1106128 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h | 25.64% | m³ | 50
14.7 | 5914569 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | 25.64% | tkm | 1500
14.8 | 2408149 | Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | 25.64% | kg | 35000
TOTAL DO GRUPO: | [7 empty] | 0
15 - ALVENARIA | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
15.1 | 34577 | #REF! | 25.64% | #REF! | 410
15.2 | 25071 | #REF! | 25.64% | #REF! | 7500
TOTAL DO GRUPO: | [7 empty] | 0
16 - PISOS E REVESTIMENTOS | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
16.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | 25.64% | m² | 1650
16.2 | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | 25.64% | m² | 1650
16.3 | 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | 25.64% | m² | 900
16.4 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 25.64% | m² | 1650
16.5 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 25.64% | m² | 1650
16.6 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 25.64% | m² | 350
16.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 25.64% | m² | 350
16.8 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 25.64% | m² | 350
16.9 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 25.64% | m² | 350
16.10 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 25.64% | m² | 200
16.11 | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | 25.64% | m² | 300
16.12 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 25.64% | m² | 300
16.13 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 25.64% | m | 30
16.14 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 25.64% | m | 35
16.15 | CPU 03 | PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA - NÃO DESONERADO | 25.64% | m² | 150
TOTAL DO GRUPO:
17 - ESQUADRIAS | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
17.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 25.64% | m² | 25
17.2 | CPU 07 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | 25.64% | m² | 5
17.3 | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | 25.64% | m² | 16
17.4 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 25.64% | Un | 14
17.5 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 25.64% | Un | 2
17.6 | 102180 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | 25.64% | m² | 4
17.7 | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | 25.64% | m² | 17
TOTAL DO GRUPO:
18 - COBERTURA | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
18.1 | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | 25.64% | m² | 1220
18.2 | 39520 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA M2 153,90 TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | 25.64% | m² | 1220
18.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 25.64% | m | 220
18.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 25.64% | m | 150
TOTAL DO GRUPO:
19 - SINALIZAÇÃO | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
19.1 | 5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR ESTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 mm | 25.64% | m² | 250
19.2 | 13898/ORSE | Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevo premoldados ou similar. | 25.64% | m | 30
19.3 | 5213570 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I | 25.64% | m² | 8
19.4 | 5213416 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I | 25.64% | m² | 6
TOTAL DO GRUPO:
20 - URBANIZAÇÃO | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
20.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 25.64% | m³ | 37
20.2 | 903845 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA DE 5 CM. | 25.64% | m³ | 20
20.3 | 4413948 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAIS COM PORTE ATÉ 100 CM EM COVAS DE 40 x 40 x 60 CM | 25.64% | unid. | 10
20.4 | 4413951 | PLANTIO DE ÁRVORES FRUTIFERAS COM PORTE ATÉ 100 CM EM COVAS DE 40 x 40 x 60 CM | 25.64% | unid. | 10
20.5 | 4413200 | GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS | 25.64% | m² | 204
20.6 | CPU 04 | BANCO DE CONCRETO - NÃO DESONERADO | 25.64% | unid. | 10
20.7 | CPU 02 | PARACICLOS | 25.64% | unid. | 4
20.8 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 25.64% | m² | 570
TOTAL DO GRUPO:
21 - PROJETO | [7 empty] | Com BDI
Referência | Código | Descrição do Serviço | BDI % | Unid. | Qtde | VALOR UN | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL
21.1 | CPU 8 e CPU 9 | #REF! | 25.64% | unid. | 1
21.2 | CPU 10 | #REF! | 25.64% | unid. | 1
TOTAL DO GRUPO:
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: